## Sheet1
Red. Br | Opis | Jedinjica mere | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupna cena
HERZ-TS-E – Termostatski ventil sa maksimalnim protokom. Od mesinga, niklovan sa belom kapom. Zaptivanje vretena pomoću O prstena.Termostatski ventil - gornji deo zamenljiv HERZ-uređajem za zamenu pod pritiskom- Changefix. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev i priključak steznim setom za kalibrisane cevi od mekog čelika, bakra i višeslojnih cevi. Termostatski pogon pomoću svih HERZ- Termostatskih glava. Maks. radna temperatura: 120 °C Maks. radni pritisak: 10 bar Kod primene HERZ-steznog seta treba obratiti pažnju na njegove pogonske uslove.
Pravi model, Proizvod HERZ
| Dimenzije 3/8" Herz br.art. 1 7723 11 | kom |  | x |  | =
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 7723 02 | kom |  | x |  | =
| Dimenzije 3/4" Herz br.art. 1 7723 03 | kom |  | x |  | =
Ugaoni model, Proizvod HERZ
| Dimenzije 3/8" Herz br.art. 1 7724 11 | kom |  | x |  | =
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 7724 02 | kom |  | x |  | =
| Dimenzije 3/4" Herz br.art. 1 7724 03 | kom |  | x |  | =
Ugaoni specijal
| Dimenzije 3/8" Herz br.art. 1 7728 11 | kom |  | x |  | =
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 7728 02 | kom |  | x
| Dimenzije 3/4" Herz br.art. 1 7728 03 | kom |  | x |  | =
Ugaoni specijal sa odzrakom, Proizvod HERZ
| Dimenzije 1/2" Herz br.art. 1 7728 21 | kom |  | x |  | =