## Sheet1
Red. Br | Opis | Jedinjica mere | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupna cena
STRÖMAX-4017M-FODRV-Regulacioni ventil sa mernom blendom. Koso sedište ventila sa nepodižućim vretenom. MufxMuf, izrađen od mesinga. Jednostavno prednameštanje uz mogućnost ograničenja, digitalno pokazivanje stepena prednameštanja na ručnom točku. Regulisanje protoka u granama merenjem diferencijalnog pritiska. Obostrani navojni spojevi, za Rp 1/2“ i 3/4" postoje adapteri steznog seta za priključak na kalibrisane cevi od mekog čelika, bakarne cevi, plastične i višeslojne cevi. Zaptivanje vretena dvostukim O- prstenom. 2 merna ventila za merenje diferencijalnog pritiska uz ručicu montirana, kao pribor postoje i merni ventili produžene izvedbe. Maks. radna temperatura: 130 °C na 10 bar Maks. radni pritisak: 20 bar na 20 °C Maks. diferencijalni pritisak pri zatvorenom ventilu: 10 bar Kod primene HERZ-steznog seta treba obratiti pažnju na njegove pogonske uslove.
| DN 15LF; Kvs=0,52 Herz br.art.: 1 4017 11 | kom |  | x |  | =
| DN 15MF; Kvs=0,95 Herz br.art.: 1 4017 21 | kom |  | x |  | =
| DN 15; Kvs=2,0 Herz br.art.: 1 4017 01 | kom |  | x |  | =
| DN 20; Kvs=3,60 Herz br.art.: 1 4017 02 | kom |  | x |  | =
| DN 25; Kvs=6,50 Herz br.art.: 1 4017 03 | kom |  | x |  | =
| DN 32; Kvs=13,30 Herz br.art.: 1 4017 04 | kom |  | x |  | =
| DN 40; Kvs=18,50 Herz br.art.: 1 4017 05 | kom |  | x |  | =
| DN 50; Kvs=33,00 Herz br.art.: 1 4017 06 | kom |  | x |  | =