## Sheet1
Red. Br | Opis | Jedinjica mere | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupna cena
HERZ-GP Radijatorski ventil bez prednameštanja protoka od mesinga, niklovani. Zaptivanje vretena pomoću O prstena. Univerzalni modeli sa specijalnim mufom za navojnu cev i sa priključkom pomoću steznog seta za kalibrisane cevi od mekog čelika, bakarne cevi i višeslojne cevi. Priključak grejnog tela sa konusnim zaptivanjem. Maks. radna temperatura: 120 °C Maks. radni pritisak: 10 bar Kod primene HERZ-steznog seta treba obratiti pažnju na njegove pogonske uslove.
Pravi model, Proizvod HERZ
| Dimenzija 1/2" Herz br.art. 1 5523 31 | kom |  | x |  | =
Ugaoni model, Proizvod HERZ
| Dimenzija 1/2" Herz br.art. 1 5524 31 | kom |  | x |  | =